[image: image1.png]



Администрация городского округа Сокольский
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	от 19 июня 2015 года
	№ 290


	Об утверждении Порядка присоединения абонентов (заказчиков) к муниципальным системам водоснабжения и канализации в городском округе Сокольский Нижегородской области


В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации № 167 от 12.02.1999 года «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»  постановляю:

1. Утвердить Порядок присоединения абонентов (заказчиков)  к муниципальным системам водоснабжения и канализации в городском округе Сокольский Нижегородской области (приложение 1). 
2. Считать утратившим силу Постановление администрации рабочего поселка Сокольское Сокольского муниципального района Нижегородской области от 12.04.2007 № 2 «Об утверждении порядка присоединения абонентов (заказчиков) к муниципальным системам водоснабжения и канализации в р.п. Сокольское».
	Глава администрации
	И.В.Бобров                                                 


Приложение № 1 

к постановлению администрации
городского округа Сокольский

Нижегородской области

от 19.06.2015 № 290
Порядок присоединения абонентов (заказчиков) к муниципальным системам водоснабжения и канализации в городском округе Сокольский Нижегородской области

1. Для присоединения новых, реконструируемых, перепрофилируемых или расширяемых объектов (далее именуются – присоединяемые объекты) к муниципальным системам водоснабжения и канализации городского округа Сокольский Нижегородской области, а так же при выполнении водоохранных мероприятий абонент (заказчик) должен получить:

- технические условия  на присоединение к муниципальным системам водоснабжения и канализации городского округа Сокольский, которые находятся в МП «Водоканал» на условиях аренды, хозяйственной деятельности и на балансе. 

2. Для получения технических условий абонент (заказчик) представляет в МП «Водоканал» заявку с приложением следующих документов:

- копии правоустанавливающих документов на присоединяемый объект и земельный участок;

- сведения о назначении объекта, высоте и этажности здания (технический паспорт объекта).

3. МП «Водоканал» после получения заявки в течение 15 дней выдает технические условия. В случае отсутствия возможности подключения, абоненту (заказчику) письменно, с обоснованием выдается отказ.

4. В технических условиях должны быть указаны срок их действия, место присоединения к системам водоснабжения или канализации, специальные технические требования к устройствам и сооружениям  для присоединения.

5. Отступление от технических условий подлежат дополнительному согласованию с МП «Водоканал».

6. Технические условия действительны в течение всего периода строительства объекта. 

7. Перед вводом в эксплуатацию устройства и сооружения для присоединения к муниципальным системам водоснабжения и канализации должны быть приняты от абонента (заказчика) представителем МП «Водоканал» с проверкой их соответствия выданным техническим условиям.

8. Водопроводные устройства для присоединения к системе водоснабжения  до пуска в эксплуатацию подлежат промывке и дезинфекции абонентом (заказчиком) при участии  представителей МП «Водоканал», о чем составляется соответствующий акт. Акт о промывке составляется и подписывается представителем МП «Водоканал» и заказчиком (абонентом).

Водопроводные устройства должны иметь сертификат соответствия.

9. Работы по присоединению к системам выполняются МП «Водоканал» по отдельному договору и оплачиваются заказчиком.

10. Запрещается любое самовольное присоединение к действующим системам водоснабжения или канализации (включая присоединение к водоразборным колонкам, пожарным гидрантам и домовым вводам и выпускам), а также самовольное пользование этими системами.

11. МП «Водоканал» при наличии технической возможности и заявки с необходимыми расчетами производит присоединение к системам водоснабжения и канализации строящихся объектов и торговых организаций, работающих только в летний период, и объектов дорожного хозяйства и благоустройства, расположенных в местах, разрешенных органами местного самоуправления, по временной схеме.

12. Абонент (заказчик) обязан в 3-х дневный срок произвести восстановительные работы по благоустройству нарушенного земельного участка в соответствии с действующими нормами СНиП, СаНПиН за свой счет. 

13. Абонент обеспечивает учет полученной питьевой воды.
