[image: image1.png]



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОКОЛЬСКИЙ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

	от 21 июля 2022 г.
	№ 56


О внесении изменений в Правила благоустройства городского округа Сокольский Нижегородской области, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Сокольский Нижегородской области от 21.07.2015 № 61 (с изменениями от 25.10.2017 № 126, от 31.05.2018 
№ 42, от 19.07.2019 № 63, от 26.03.2021 № 25, от 26.04.2022 № 40)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 10.09.2010 № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области», Уставом городского округа Сокольский Нижегородской области, приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.12.2021 № 1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований», Совет депутатов городского округа Сокольский Нижегородской области решил:

1. Внести в Правила благоустройства городского округа Сокольский Нижегородской области, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Сокольский Нижегородской области от 21.07.2015 № 61 (с изменениями от 25.10.2017 № 126, от 31.05.2018 № 42, от 19.07.2019 № 63, от 26.03.2021 № 25, от 26.04.2022 № 40) изменения согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить требования к внешнему виду домового знака согласно приложению № 2 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании районная газета «Сельская новь», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Сокольский Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://sokolskoe.52gov.ru) в разделе «Документы Совета депутатов», подразделе «Действующие документы» и обнародовать его текст на информационных стендах в зданиях администрации городского округа и ее территориальных отделов.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов городского округа Сокольский Нижегородской области по жилищной политике и градостроительству.

	И.о. главы местного самоуправления

А.М.Созонов
	
	Председатель Совета депутатов

В.Г.Зимин


	
	Приложение № 1

к решению Совета депутатов 

городского округа Сокольский Нижегородской области 

от 21 июля 2022 г. № 56


ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила благоустройства городского округа Сокольский 
Нижегородской области, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Сокольский Нижегородской области от 21.07.2015 № 61 (с изменениями от 25.10.2017 № 126, от 31.05.2018 № 42, от 19.07.2019 № 63, от 26.03.2021 № 25, от 26.04.2022 № 40)

1. Дополнить статьями 10.1, 10.2, 12.1, 13.1, 23.1, 25.1, 25.2, 26.5, 26.6 следующего содержания:

«Статья 10.1. Содержание ограждений (оград, заборов, ворот).
1. Ограждения зданий, строений и сооружений подразделяются на следующие виды:

- декоративные, защитные, шумозащитные, защитно-декоративные;

- низкие (0,3 - 1,0 м), средние (1,1 - 1,7 м), высокие (1,8 - 3,0 м);

- металлические, железобетонные, бетонные, деревянные, пластиковые, каменные, комбинированные (с применением различных видов материалов) и другие;

- прозрачные, глухие (сплошные), комбинированные;

- постоянные, временные, передвижные.

2. Прозрачные ограждения - ограждения, не препятствующие визуальному восприятию объектов, расположенных за ними, выполненные с применением декоративной решетки, художественного литья, элементов ажурных оград, сетки, штакетника.

3. Глухие (сплошные) ограждения - ограждения, исключающие возможность визуального восприятия объектов, расположенных за ними, выполненные из листовых материалов, панелей с гладкой плоскостью или с рельефом, других непрозрачных строительных материалов.

4. Комбинированные ограждения - ограждения из глухих и прозрачных плоскостей с применением отдельных декоративных элементов.

5. Высокие ограждения, непосредственно примыкающие к автомобильным дорогам и тротуарам, могут быть только прозрачными, низкие или средние ограждения - прозрачными или комбинированными.

6. Глухие (сплошные) ограждения применяются для ограждения объектов, ограничение обзора и доступа которых предусмотрено требованиями федеральных законов, правилами техники безопасности, санитарно-гигиеническими требованиями.

7. Не допускается установка ограждений из подручных материалов, мусора, нефугованных досок. Запрещается размещать на ограждениях колючую проволоку, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

8. Все конструктивные элементы ограждений зданий, строений и сооружений (включая фундаменты) следует располагать в пределах границ земельных участков, которые они огораживают.

9. Шлагбаумы, ворота, калитки и иные устройства, ограничивающие въезд, должны быть расположены в пределах земельного участка, въезд на который они ограничивают.

10. Территория дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций должна быть ограждена. Отсутствие ограждения территории допускается только со стороны стен здания, непосредственно прилегающих к проезжей части улицы или пешеходному тротуару.

11. Ограждения зданий, являющихся объектами индивидуального жилищного строительства, должны быть низкими или средними.

12. Ограждения садовых и огородных земельных участков с целью минимального затенения территории соседних участков должны быть сетчатыми или решетчатыми высотой до 1,5 м. Применение глухих (сплошных) ограждений допускается для ограждения садовых и огородных земельных участков со стороны улиц и проездов.

13. Ограждения должны иметь единую высоту и единое цветовое решение по всей протяженности обращенных к автомобильным дорогам и тротуарам сторон, не иметь сколов облицовки, трещин, поврежденных, деформированных или отсутствующих элементов, в том числе декоративных.

14. Ограждения должны содержаться в чистом состоянии, не иметь повреждений и отклонений от вертикали, надписей, рисунков, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.

15. Строительные площадки, места производства земляных, ремонтных работ, работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций должны быть ограждены. По периметру ограждений должны быть установлены предупредительные надписи и знаки, указатели, сигнальное (аварийное) освещение. При въезде на строительную площадку размещаются информационные щиты с указанием наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.

Ограждения строительных площадок, мест производства земляных работ, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций должны соответствовать требованиям «СП 48.13330.2019. Свод правил организация строительства».
Статья 10.2. Малые архитектурные формы.
1. При проектировании, выборе малых архитектурных форм необходимо учитывать:

- антивандальную защищенность от разрушения, оклейки, нанесения надписей и изображений;

- возможность ремонта или замены деталей малых архитектурных форм;

- защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;

- возможность механизированной и ручной очистки территории рядом с малыми архитектурными формами и под конструкцией;

- безопасность для жизни и здоровья граждан.

2. Размещение малых архитектурных форм должно соответствовать следующим требованиям:

- расположение не должно нарушать существующие транспортные и пешеходные связи;

- конструктивные решения малых архитектурных форм должны обеспечивать их устойчивость и безопасность пользования;

- фиксация, исключающая возможность их перемещения вручную;

- соблюдение требований к расстояниям до инженерных сетей и коммуникаций.

3. Малые архитектурные формы могут быть стационарными и мобильными, их количество и размещение определяются проектами благоустройства территорий.

4. Малые архитектурные формы должны находиться в чистоте и не иметь повреждений.

5. Ремонт и покраска малых архитектурных форм осуществляются ежегодно.

6. Уличная мебель.

6.1. Скамьи и парковые столы служат для отдыха и досуга посетителей объекта благоустройства.

6.2. Скамьи и парковые столы изготавливаются из материала, устойчивого к изменению погодных условий. Скамьи и столы из древесных пней-срубов, бревен и плах не должны иметь сколов и острых углов.

6.3. Установку скамей необходимо предусматривать на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, на детских площадках разрешается установка скамей на мягкие виды покрытия.

7. Фонтаны.

7.1. Сроки включения фонтанов, расположенных на территориях общего пользования, режимы их работы, график промывки и очистки чаш, технологические перерывы и окончание работы определяются администрацией городского округа Сокольский.

7.2. Фонтаны, расположенные на территориях общего пользования, должны находиться в чистоте, в том числе и в период их отключения.

8. Уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование.

8.1. Основным требованием к уличному коммунально-бытовому и техническому оборудованию (бункерам, контейнерам, урнам, вентиляционным шахтам, крышкам люков) является безопасность для жизни и здоровья граждан.

8.2. Общественные здания, торговые объекты, территории массового посещения населения, дворы жилых зданий, остановки общественного транспорта, нестационарные торговые объекты и иные объекты, предусматривающие одновременное нахождение более 5 человек, должны обеспечиваться урнами с ежедневной уборкой мусора.

Урны могут быть:

- стационарные на опорах, установленные с бетонным фундаментом-стаканом; прикрепляемые к стене здания или сооружения;

- свободно стоящие на грунте.

8.3. Крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций (в том числе уличных переходов), следует размещать в одном уровне с покрытием прилегающей поверхности. Не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более 2,0 см.».
«Статья 12.1. Организация освещения территории городского округа Сокольский, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений.
1. На территории городского округа Сокольский обеспечивается бесперебойная работа наружного освещения в вечернее и ночное время суток.

2. На территории округа могут применяться следующие виды наружного освещения:

- уличное (утилитарное) освещение - освещение проезжей части дорог, мостов, улиц, площадей, автостоянок, пешеходных коммуникаций с целью обеспечения безопасного движения автотранспорта и пешеходов и для общей ориентации на территории округа;

- архитектурно-художественное освещение - освещение фасадов зданий, сооружений, произведений монументального искусства для выявления их архитектурно-художественных особенностей и эстетической выразительности;

- ландшафтное освещение - декоративное освещение зеленых насаждений, других элементов ландшафта и благоустройства в парках, скверах, пешеходных зонах с целью проявления их декоративно-художественных качеств;

- рекламное и информационное освещение - освещение рекламных конструкций и объектов городской наружной информации.

3. Установки архитектурно-художественного освещения должны иметь два режима работы: повседневный и праздничный.

4. Уличное (утилитарное) освещение применяется для освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Виды применяемых на территории округа стационарных установок уличного (утилитарного) освещения: обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные.

5. В обычных установках светильники располагаются на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны). Обычные установки устанавливаются в транспортных и пешеходных зонах.

6. Высокомачтовые установки используются для освещения транспортных развязок и магистралей, открытых паркингов.

7. Архитектурно-художественное освещение применяется для формирования художественно-выразительной визуальной среды в вечернее время, выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, малых архитектурных форм, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей, осуществляется стационарными или временными установками освещения.

К временным установкам архитектурного освещения относится праздничная иллюминация.

8. В стационарных установках уличного (утилитарного) и архитектурно-художественного освещения должны применяться энергоэффективные источники света: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям национальных стандартов.

9. Режимы работы осветительных установок.

9.1. В темное время суток предусматриваются следующие режимы работы осветительных установок:

- вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки уличного (утилитарного) и архитектурно-художественного освещения и световой информации, за исключением систем праздничного освещения;

- ночной дежурный режим, когда в установках уличного (утилитарного) и архитектурно-художественного освещения и световой информации может отключаться часть осветительных приборов;

- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные установки групп в часы суток и дни недели, определяемые администрацией городского округа Сокольский Нижегородской области.».
«Статья 13.1. Требования к установке указателей с наименованиями улиц и номерами домов.
1. Здания и строения на территории городского округа Сокольский Нижегородской области должны быть оборудованы табличками с номерными знаками и указателями улиц, которые должны содержаться в чистоте и исправном состоянии и освещаться в темное время суток, а многоквартирные жилые здания, кроме того, должны иметь указатели номеров подъездов и квартир. За левую и правую стороны дома следует принимать положение дома, если смотреть на него со стороны проезда.

2. Запрещается произвольное написание номеров и других указателей на фасадах зданий и сооружений, а также размещение на них домовых знаков, номерных знаков и указателей улиц, не соответствующих утвержденным настоящими Правилами образцом (приложение № 2).

3. Ответственность за наличие, правильное размещение и содержание домовых знаков на фасадах зданий и сооружений несут соответственно:

- в муниципальном жилищном фонде - руководители управляющих организацией;

- в многоквартирных жилых домах - руководители управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и собственники при непосредственном управлении;

- в жилищном фонде ведомств, организаций и учреждений - начальники ЖКО, ЖЭУ, КЭЧ и другие лица, на которые возложена организация эксплуатации домов, зданий и сооружений;

- на домах и строениях, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, - владельцы домов;

- на объектах муниципального хозяйства - соответствующие службы.

4. На вновь построенных и вводимых в эксплуатацию домах компания-застройщик до заселения дома должна вывесить все положенные домовые знаки и указатели улиц.

5. При переименовании улиц, переулков, проездов, площадей домовые знаки и указатели улиц должны быть заменены в течение квартала с момента выхода решения о переименовании.

6. Указатель с обозначением наименования улицы и номера дома размещается на высоте от 2,5 до 3,5 метра от уровня земли на расстоянии не более 1 метра от угла зданий, имеющих четные номера, и с правой стороны фасада домов, имеющих нечетные номера. Если застройка улицы односторонняя, то указатель номера дома размещается последовательно.

Указатель улицы представляет собой:

- для многоэтажных жилых домов и других строений - металлическую пластинку (размером 300 x 900 мм). На белом фоне расположены буквы синего цвета;

- для одноэтажных жилых домов и других строений - металлическую пластинку (размером 160 x 600 мм). На белом фоне расположены буквы и номер дома синего цвета.

Наименование улицы должно быть полным, за исключением слов, обозначающих характер проездов: пр., пер., пл., туп., бульв. (за исключением слова «проспект»).

Порядковый номер одноименных улиц, переулков ставится в начале названия и пишется цифрой.

Указатель номера дома представляет собой металлическую пластинку (квадрат размером 300 x 300 мм), на синем фоне которой расположены цифры белого цвета.

7. Указатель номера подъезда и находящихся в нем квартир (размер 150 x 250 мм) размещается над входом в подъезд так, как позволяет архитектурное решение входа в здание. Однако в доме указатели должны быть размещены единообразно.

8. Изготовление (реставрация, ремонт), установка и содержание номерных знаков и указателей улиц на фасадах зданий осуществляется:

8.1. На объектах муниципального нежилого фонда - за счет средств собственника или арендатора по договору.

8.2. На иных объектах - за счет средств собственников объектов недвижимости, организации, осуществляющей управление жилищным фондом в многоквартирных домах (юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель), товарищества собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов.

9. На фасадах зданий запрещается:

произвольное оформление и установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов;

оформление и установка других указателей;

установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов, не соответствующих утвержденным образцам;

размещение рядом с указателями с наименованиями улиц и номерами домов выступающих вывесок, консолей, а также объектов, затрудняющих их восприятие;

размещение указателей с наименованиями улиц и номерами домов вблизи выступающих элементов фасада или на заглубленных участках фасада, на элементах декора, карнизах, воротах;

произвольное перемещение указателей с наименованиями улиц и номерами домов с установленного места.

10. Указатели с наименованиями улиц и номерами домов должны содержаться в чистоте и исправном состоянии.

Ответственность за загрязненное, неисправное состояние или отсутствие указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов неустановленного образца, нарушение порядка нумерации зданий несут юридические и физические лица, являющиеся собственниками, владельцами или пользователями здания, в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
«Статья 23.1. Размещение и содержание детских и спортивных площадок.
1. Детские площадки должны быть расположены на расстоянии не менее 12 м от окон жилых домов и общественных зданий.

2. Детские площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам.

3. Перечень элементов благоустройства территории детской площадки включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, зеленые насаждения, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

4. Игровое оборудование должно быть сертифицировано, соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм. Мягкие виды покрытия предусматриваются на детской площадке в местах расположения игрового оборудования.

5. Места установки скамеек оборудуются твердыми видами покрытия или фундаментом. 

6. При озеленении детских площадок запрещается применять растения с колючками и с ядовитыми плодами. Недопустимо высаживать деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящие и рано сбрасывающие листву.
7. Песок в песочницах (при их наличии на детских площадках) не должен содержать мусор, насекомых, экскременты животных.

8. Территория детских площадок ежедневно очищается от мусора и посторонних предметов, своевременно производится обрезка деревьев, кустарника и покос травы.

9. Дорожки, ограждения, скамейки, урны должны находиться в исправном состоянии. Мусор из урн удаляется в утренние часы по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.

10. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка. Не допускается размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.

11. Перечень элементов благоустройства территории спортивной площадки включает: мягкие или газонные виды покрытия (в летний период), спортивное оборудование.

12. Спортивное оборудование должно быть предназначено для всех возрастных групп населения и размещаться на спортивных, физкультурных площадках либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреационных зон. Спортивное оборудование в виде физкультурных снарядов и тренажоров должны иметь мпециально обработанную поверхность, исключающую получение травм (отсутствие трещин, сколов, иных повреждений).
Спортивные площадки огораживаются ограждением. Высота ограждения составляет 2,5 - 3 м, в местах примыкания площадок друг к другу не менее 1,2 м.

13. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ спортивных площадок должно составлять не менее 10 - 40 м, при этом наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса.

14. Для детей и подростков (12 - 16 лет) организуется размещение спортивно-игровых комплексов (включая микроскалодромы, велодромы) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

15. Детские и спортивные площадки подметаются в утреннее время в летний период, очищаются от снега в зимний период, изолируются от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, площадок для установки контейнеров, участков постоянного хранения автотранспортных средств.

16. Во избежание травматизма не допускается наличие на территории площадок выступающих корней или нависающих низких веток, остатков демонтированного оборудования (стоек, фундаментов), находящихся над поверхностью земли, не заглубленных в землю металлических перемычек (у турников и качелей).

17. При реконструкции прилегающих территорий ведение работ и складирование строительных материалов на территории детских и спортивных площадок не допускается.

18. Для обеспечения безопасности людей на площадках рекомендуется размещать таблички или доски, содержащие:

- правила и возрастные требования при пользовании оборудованием;

- номера телефонов службы спасения, скорой помощи;

- номер(а) телефона(ов) для сообщения службе эксплуатации при неисправности и поломке оборудования.

19. Рекомендуемое минимальное расстояние между игровыми элементами при установке оборудования, приведены в таблице 1.
Таблица 1

	Игровое оборудование

	Минимальные расстояния между игровыми элементами

	Качели
	Не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не мене 2,0 м вперед (назад) от крайних точек качели в состоянии наклона


	Качалки, балансиры
	Не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м от крайних точек качалки в состоянии наклона


	Карусели
	Не менее 2,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3,0 м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели


	Горки, городки
	Не менее 1,0 м от боковых сторон и 2,0 м вперед от нижнего ската горки или городка



».
«Статья 25.1. Устройство покрытий.
1. Покрытия поверхности обеспечивают условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-художественный облик среды.

2. Для целей благоустройства территории округа применяются следующие виды покрытий:

- твердые покрытия - усовершенствованные покрытия (цементобетонные, асфальтобетонные, из щебня, гравия, обработанных вяжущими материалами) и покрытия переходного типа (из щебня, гравия, шлака, не обработанных вяжущими материалами), каменные мостовые, из грунтов местных малопрочных материалов, обработанных вяжущими материалами;

- мягкие покрытия - покрытия, выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими веществами, с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, прогулочных дорожек);

- газонные покрытия - покрытия, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова;

- комбинированные покрытия - покрытия, представляющие сочетания покрытий, указанных выше (например, плитка, утопленная в газон).

3. Твердые виды покрытия должны иметь шероховатую поверхность с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 0,4.

Не допускается применение на пешеходных коммуникациях в качестве покрытия гладких или отполированных плит из искусственного и естественного камня.

4. Уклон поверхности твердых видов покрытия должен обеспечивать отвод поверхностных вод. 

5. Для деревьев, размещенных на твердых видах покрытий, следует предусматривать в радиусе не менее 1,5 м от ствола щебеночное, галечное покрытия, «соты» с засевом газона или их защиту приствольными решетами, бордюрами, периметральными скамейками.

6. На дорожках парков, скверов и садов возможно использование различных видов мягкого или комбинированного покрытия, пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием.

7. В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью должен быть не более 0,015 м. Съезды с тротуаров должны иметь уклон не более 1:12. Около зданий и в затесненных местах допускается уклон 1:10 на протяжении не более 1 м.

8. При благоустройстве покрытий используются следующие элементы сопряжения поверхностей: бортовые камни, пандусы, ступени, лестницы.

Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,025 м.

При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях должен предусматриваться бордюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия.

Пандус выполняется из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок. Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,7 - 0,9 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения должно быть в пределах 0,9 - 1,0 м.
Поручни должны быть надежно и прочно закреплены. Конструкция поручней должна исключать возможность травмирования людей. Концы поручней должны быть округленными и гладкими.
Статья 25.2. Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок.
1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижение на территории округа.

К пешеходным коммуникациям относятся: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки.

2. При организации пешеходных коммуникаций должны быть обеспечены минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения. В системе пешеходных коммуникаций необходимо выделять основные и второстепенные пешеходные связи.

3. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями.

4. Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами необходимо устройство бордюрных пандусов.

При устройстве на пешеходных коммуникациях лестниц, пандусов, мостиков необходимо обеспечивать создание равновеликой пропускной способности этих элементов.

Запрещается использование существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним газонов для остановки и стоянки автотранспортных средств.

5. Размещение основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них.

6. Число полос движения на пешеходной дорожке следует определять интенсивностью пешеходного движения.

Интенсивность пешеходного движения следует определять числом пешеходов, проходящих через поперечное сечение пешеходного пути в единицу времени.

При суммарной (в двух направлениях) интенсивности пешеходного движения в часы пик до 50 чел./ч пешеходная дорожка должна иметь одну полосу движения, до 1000 чел./ч - не менее двух полос движения.

7. Ширина одной полосы пешеходной дорожки с двумя полосами движения и более должна быть не менее 0,75 м. Минимальная ширина однополосной пешеходной дорожки должна быть не менее 1 м.

В ширину пешеходных дорожек не следует включать площадки для размещения киосков, скамеек, опор освещения и т.п.

8. Размер полосы движения и площадок на пешеходных дорожках, на которых могут находиться инвалиды-колясочники и другие маломобильные группы населения, следует назначать с учетом следующих требований:

- ширина полосы для одностороннего движения должна быть не менее 1,2 м; для двухстороннего движения - не менее 2 м;

- для разворота кресел-колясок требуется площадка размером 1,8 х 1,8 м;

- для остановки инвалидов на креслах-колясках требуется участок шириной 0,9 м и длиной 1,5 м, а взрослых с детской коляской - шириной 0,9 м и длиной 1,8 м;

- для встречного разъезда людей в кресле-коляске, а также в случае наличия пространственно - территориальных возможностей уширение пешеходной дорожки в плане следует выполнять размером не менее: для комфортных условий движения пешеходов - 3,0 х 1,8 м; для нормальных условий движения пешеходов - 2,0 х 1,7 м;

- высота прохода должна быть не менее 2,1 м до низа конструкций и не менее 2,3 м до низа ветвей деревьев.

9. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

10. Перечень элементов благоустройства территории основных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или контейнеры для мусора, осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций).

11. Перечень элементов благоустройства на второстепенных пешеходных коммуникациях включает различные виды покрытия:

- на дорожках скверов, бульваров устанавливаются твердые виды покрытия с элементами сопряжения, а также мощение плиткой;

- на дорожках парков, лесопарков устанавливаются различные виды мягкого или комбинированного покрытий, пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием, в том числе для скандинавской ходьбы.».

«Статья 26.5. Содержание территорий общего пользования

1. Содержание объектов и элементов благоустройства на территориях общего пользования осуществляется субъектами отношений в сфере обеспечения чистоты и порядка, определенными статьей 5 настоящих Правил.

2. Содержание территорий общего пользования включает:

2.1) ежедневную уборку от мусора;

2.2) сметание и уборку листвы с твердых покрытий;

2.3) очистку от снега и льда (наледи), обработку противогололедными материалами покрытий проезжей части дорог, мостов, улиц, тротуаров, проездов, пешеходных коммуникаций, вывоз снега и льда (снежно-ледяных образований);

2.4) уборку, мойку и дезинфекцию мусороприемных камер, контейнеров (бункеров);

2.5) сбор и вывоз мусора;

2.6) полив территорий для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха, полив цветников и газонов;

2.7) обеспечение сохранности зеленых насаждений и уход за ними;

2.8) восстановление нарушенных элементов благоустройства;

2.9) содержание смотровых и дождеприемных колодцев ливневой канализационной системы, колодцев подземных коммуникаций (сооружений) в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов;

2.10) содержание ограждений;

2.11) содержание дорог, тротуаров, искусственных дорожных сооружений, проездов;

2.12) содержание опор наружного освещения и контактной сети общественного транспорта;

2.13) содержание малых архитектурных форм.
Статья 26.6 Проектирование, размещение, содержание и восстановление элементов благоустройства, в том числе после проведения земляных работ.
1. Проектирование и размещение элементов благоустройства осуществляются в соответствии с градостроительным и земельным законодательством, настоящими Правилами.

2. Установка элементов благоустройства должна исключать возможность перемещения их вручную.

3. Элементы благоустройства должны содержаться в чистоте, не иметь повреждений, должны быть безопасны для жизни и здоровья.

4. Элементы благоустройства, выполненные из черного металла или дерева, должны ежегодно окрашиваться, элементы благоустройства, выполненные из камня или бетона, подлежат ежегодной побелке или окрашиванию, за исключением случаев использования естественного цвета камня или дерева в декоративной отделке.».
2. Часть 4 статьи 5 дополнить пунктом 25 следующего содержания:

«25) по содержанию прилегающих территорий объектов, определенных статьей 5.1 настоящих Правил, в том числе расположенных на них зеленых насаждений, на собственников или владельцев указанных объектов.».

3. Подпункт «е» пункта 1 части 1 статьи 10 исключить.
4. Пункт 3 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«3) фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок. Указанные объекты не должны иметь загрязнений, повреждений, в том числе повреждений окраски, надписей (рисунков), следов коррозии;».

5. Часть 4 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«4. Элементы озеленения. Требования к высадке зеленых насаждений.

1. Элементы озеленения являются неотъемлемым компонентом объектов благоустройства территории.

2. Виды устройства элементов озеленения на территории городского округа Сокольский:

- стационарное озеленение - естественное и искусственное (высадка зеленых насаждений в грунт);

- мобильное озеленение - высадка зеленых насаждений в передвижные емкости (вазоны, специальные цветники, кашпо).

3. При посадке деревьев и кустарников необходимо соблюдение минимальных расстояний до инженерных сетей, нежилых зданий, строений и сооружений в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2

	Элементы зданий и сооружений
	Расстояния от здания, 
сооружения, объекта (м)

	
	до оси ствола дерева
	до кустарника

	Наружные грани стен зданий
	5,0
	1,5

	Оси железнодорожных путей
	5,0
	3,5

	Мачты и опоры осветительной сети, колонн, галерей
	4,0
	-

	Подошвы откосов и др.
	1,0
	0,5

	Наружные грани подошвы подпорных стенок
	3,0
	1,0

	Край тротуара и садовых дорожек
	0,7
	0,5

	Бортовой камень или кромка укрепленной полосы обочины дороги
	2,0
	1,2

	Подземные сети:

- газопроводов, канализации
	1,5
	-

	- тепловых сетей (от стенок канала)
	2,0
	1,0

	- трубопроводов тепловых сетей при бесканальной прокладке водопроводов, дренажей
	2,0
	-

	- силовых кабелей и кабелей связи
	2,0
	0,7

	Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра


4. Между деревьями и кустарниками при рядовой посадке следует соблюдать расстояния не менее указанных в таблице 3.
Таблица 3

	Характеристика насаждений
	Минимальные расстояния между деревьями и кустарниками в осях (м)

	деревья светолюбивых пород
	3

	деревья теневыносливых пород
	2,5

	кустарники высотой до 1 м
	0,4

	кустарники высотой до 2 м
	0,6

	кустарники высотой более 2 м
	1


5. На территориях дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций не допускается посадка деревьев и кустарников с ядовитыми плодами, а также ядовитых и колючих растений.

6. Посадка на территории округа женских экземпляров тополей не допускается»;
6. Статью 25 дополнить частями 5, 6 следующего содержания:

«5. При производстве земляных работ обеспечивается сохранение мобильного вида озеленения в неизменном виде. Восстановление стационарного озеленения производится способом, обеспечивающим восстановление элемента озеленения до первоначального уровня либо приводящим к улучшению его состояния.
5.1. Виды работ при восстановлении газонов:

- планировка участка;

- устройство корыта с вывозом непригодного грунта;

- механизированная и ручная подготовка почвы;

- внесение плодородного грунта;

- устройство, подсев газона, в том числе посев газонных трав и (или) укладка рулонного газона, дернового покрова;

- внесение органических и минеральных удобрений;

- прикатка почвы после посева;

- послепосевной полив.

5.2. Виды работ при восстановлении цветников:

- планировка участка;

- подготовка корыта с вывозом непригодного грунта;

- внесение плодородного грунта;

- механическая подготовка почвы;

- внесение органических и минеральных удобрений при посадке;

- доставка посадочного материала, удобрений и грунта до места посадки;

- нанесение рисунка цветника;

- посадка цветов;

- послепосадочный полив, мульчирование.

6. На территории населенных пунктов не должна производиться высадка зеленых насаждений, которые создают или могут создать в будущем неблагоприятные условия для жизни, быта, отдыха граждан, причинять вред здоровью, жизни, имуществу юридических и физических лиц.»;
7. Абзац первый части 7 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«7. Порядок пользования территориями общего пользования.
На территории городского округа Сокольский Нижегородской области запрещается:»;
8. Часть 7 статьи 27 дополнить пунктами 13-19 следующего содержания:

«13) захламлять прилегающую территорию мусором;
14) окапывать деревья с насыпкой земли у ствола дерева, производить окольцовку стволов деревьев, подсечку, делать надрезы, надписи и наносить другие механические повреждения, ломать ветви деревьев. Подвешивать к деревьям веревки для сушки белья, электропровода, забивать гвозди, крепить к деревьям указатели, рекламные конструкции, объявления, растяжки, оттяжки от домов стен, заборов и другие внешние механические присоединения. Производить действия, способные нанести вред зеленым насаждениям;
15) закапывать в грунт мусор;
16) производить самовольную разработку песка, глины, растительного грунта;
17) самовольно устанавливать элементы благоустройства;
18) подвозить груз волоком;
19) отправлять естественные потребности человека вне установленных мест.».
	
	Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

городского округа Сокольский Нижегородской области 

от 21 июля 2022 г. № 56


ДОМОВОЙ ЗНАК

[image: image2.jpg]



[image: image3.png]




